## COMMUNE DU TOUR-DU-PARC (MORBIHAN)

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Portant fermeture temporaire de la salle municipale de Kerdre pour des raisons de sécurité

### Le Maire de la commune du Tour-du-Parc,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de sécurité et de protection des personnes ;

Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les dispositions relatives à la sécurité des établissements recevant du public (ERP) ;

Vu le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Considérant que la salle municipale de Kerdre est un établissement recevant du public, utilisé pour des activités associatives et des locations à des fins privées, notamment les week-ends ;

Considérant que ladite salle ne dispose pas, à ce jour, d’un contrôle de sécurité incendie en cours de validité ;

Considérant que l’établissement n’est pas conforme aux normes de sécurité applicables aux ERP, notamment en matière de prévention des risques d’incendie ;

Considérant que l’absence de mise aux normes et de contrôles réglementaires fait peser un risque sérieux sur la sécurité des usagers ;

Considérant qu’il appartient au Maire de prévenir les risques et d’assurer la sécurité publique sur le territoire communal;

### ARRÊTE

Article 1 :
La salle municipale de Kerdre, située sur le territoire de la commune du Tour-du-Parc, est fermée temporairement au public, à compter du 12 janvier 2026, pour toute activité associative, festive ou privée.

Article 2 :
Cette fermeture est motivée par l’absence de conformité de l’établissement aux normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public et par l’absence de contrôle de sécurité incendie en cours de validité.

Article 3 :
La réouverture de la salle ne pourra intervenir qu’après :

- La réalisation des travaux de mise aux normes nécessaires,

- L’obtention d’un avis favorable de la commission de sécurité compétente ou d’un organisme agréé,

- La levée formelle de la mesure de fermeture par arrêté municipal.

Article 4 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie, à l’entrée de la salle municipale de Kerdre, et notifié aux associations utilisatrices ainsi qu’aux personnes concernées par les réservations en cours.

Article 5 :
Monsieur le Maire, les services municipaux, et les forces de l’ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait au Tour-du-Parc, le 12 janvier 2026

Le Maire,

François MOUSSET